APS5

Адресный импульсный стабилизированный источник питания APS5. Предназначен для бесперебойного электропитания различных устройств безопасности и устройств управления автоматикой с номинальным напряжением питания до 15 В, а также передачи контроллерам Legos серий L3 и L6 информации о состоянии цепей питания.

Представляет собой устройство в пластиковом корпусе, с установкой на DIN-рейке.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | адресный импульсный источник питания |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Потребляемый ток от сети, не более, А | 0,5 |
| Выходное стабилизированное напряжение канала 1, В | 12 |
| Выходное стабилизированное напряжение канала 2, В |  |
| Выходной ток канала 1, не более, А | 2 (суммарный ток по двум каналам) |
| Выходной ток канала 2, не более, А |  |
| Адрес | любой |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, АН | 7 |
| Температурный диапазон, °C | +5…+45 (при относительной влажности не более 90%) |
| Габариты (без учета выводов), мм | 127x82x79 |
| Масса устройства, не более, г | 1400 |
| Крепление | на DIN-рейку |