Считыватель CH2E

Адресный считыватель присутствия.

Применяется для контроля нахождения владельца карты доступа в помещении. Используется совместно с контроллером серии L3. Обеспечивает считывание и передачу в контроллер кода proximity-карты, а также включение контроллером автоматики при опускании и дальнейшем нахождении в считывателе карты. В пластиковом корпусе ABS.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Формат считываемых proximity-карт | EM-Marine |
| Наличие световой и звуковой индикации | да |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Потребляемый ток, мА | 10 - без индикации |
|  | 30 - с включенной индикацией |
| Протокол работы с контроллером | Touch Memory |
| Удаленность считывателя от контроллера, м | 15 |
| Габаритные размеры, диаметр, мм | 150 |
| Масса, не более, г | 150 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |